Λάρισα  	21/ 6 /2018

Αρ. Πρ.:		7921

ΘΕΜΑ :	«Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά Προμήθειας μίας (1) κλιματιστικής μονάδας τοίχου»

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 120 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να καταθέσετε προσφορά για τα παρακάτω είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.

Η γραπτή προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, και ώρα 11:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος (υπόψη κ. Ν. Γεωργίου, κ. Μ. Μαστορογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 2410 538611 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr.

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 118, 122 και 328 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για την διάθεσή τους καθώς και το χρόνο παράδοσης τους,

β) την πιο οικονομική προσφορά ανάμεσα σε ποιοτικώς συγκρίσιμα κριτήρια και χαρακτηριστικά,

γ) τη συμμόρφωση ως προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και τους Ειδικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης.

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν.2362/1995 περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι προϊόντα, αναγνωρίσιμης εταιρείας, στιβαρής κατασκευής και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς επίσης να διαθέτουν πιστοποίηση Eurovent.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  Ένα (1) τεμάχιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος Συσκευής INVERTER | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ψυκτική απόδοση άνω των 12.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ισχύς θέρμανσης από 13.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ενεργειακή κλάση Α+ στη ψύξη, Α+ στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |
| 5 | Τάση λειτουργίας 220 V, AV/50Hz | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ψυκτικοί σωλήνες | ΝΑΙ |  |
| 7 | Γείωση μεταλλικών μερών | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ασύρματο χειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| 9 | Εγγύηση 3 ετών για μηχανικά / ηλεκτρικά μέρη και 5 ετών για τον συμπιεστή | ΝΑΙ |  |
| 10 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης άμεσα | ΝΑΙ |  |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Θα γίνει αποξήλωση του παλαιού κλιματιστικού (εσωτερικό κι εξωτερικό) κι εγκατάσταση του νέου (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

- Η τιμή της εγκατάστασης όσο και όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβάνονται στη συνολική τιμή.

- Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών περιγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

- Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

- Θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.

- Η προσφορά θα συνοδεύεται από φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του παρακάτω πίνακα στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Ποσότητα | Κατασκευαστής | Μοντέλο/ Κωδικός Κατασκευαστή | Τιμή Μονάδας | Καθαρή αξία |
| 1 | Κλιματιστικό μηχάνημα Inverter και εργασίες αποξήλωσης - εγκατάστασης | 1 |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |

# Text boxes

Η Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Ελένη Αναστασοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Μανδηλαρά 23 |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 41222 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Μ. Μαστορογιάννη |
| Τηλέφωνο: | 2410 539224 |
| Fax: e-mail: | 2410 538611 mail@thess.pde.sch.gr |