Λάρισα  	01/6/2020

Αρ. Πρ.:		…….….

ΘΕΜΑ :	«Επαναπροκήρυξη Πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας κλιματιστικών μονάδων τοίχου»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας , επαναπροκηρύσσει, σύμφωνα με την αρ.: 17/29-5-2020 Πράξη της Επιτροπής Διαχείρισης, τη με αρ. πρ.: 4453/21-5-2020 Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς, προκειμένου να προβεί στην αναζήτηση οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικών μονάδων τοίχου. Κατόπιν των ανωτέρω, σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς.

Η κλειστή γραπτή προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2020, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, (υπόψη Επιτροπής Διαχείρισης), είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr είτε με ταχυδρομείο στη Δ/νση: Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος.

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης) και η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στο Φ/ΕΦ 1019-206-9900700, ΑΛΕ: 3120 301 001 και 2420 38 9001.

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):

(α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης και

(β) την πιο οικονομική προσφορά με βάση την τιμή

για τη διάθεσή τους καθώς και τον χρόνο παράδοσης τους

(γ) τη συμμόρφωση προς την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι προϊόντα, αναγνωρίσιμης εταιρείας, στιβαρής κατασκευής και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς (πιστοποιητικό CE και ISO).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  Ένα (1) τεμάχιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος κλιματιστικού SPLIT INVERTER | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ψυκτική απόδοση 18.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ισχύς θέρμανσης <18.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ισχύς ψύξης <18.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ενεργειακή κλάση Α++ στη ψύξη, Α+ στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |
| 5 | Τάση λειτουργίας 220 V, AV/50Hz | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ψυκτικοί σωλήνες | ΝΑΙ |  |
| 7 | Γείωση μεταλλικών μερών | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ασύρματο χειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| 9 | Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |
| 10 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης άμεσα | ΝΑΙ |  |

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Ένα (1) τεμάχιο

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος κλιματιστικού SPLIT INVERTER | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ψυκτική απόδοση 24.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ισχύς θέρμανσης < 23800 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ισχύς ψύξης < 20400 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ενεργειακή κλάση Α++ στη ψύξη, Α+ στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |
| 5 | Τάση λειτουργίας 220 V, AV/50Hz | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ψυκτικοί σωλήνες | ΝΑΙ |  |
| 7 | Γείωση μεταλλικών μερών | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ασύρματο χειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| 9 | Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |
| 10 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης άμεσα | ΝΑΙ |  |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται μετά από αυτοψία των χώρων εγκατάστασης των κλιματιστικών μονάδων να καταθέσουν πέραν της οικονομικής προσφοράς και αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών.

Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται, πέραν των προτάσεων των υποψηφίων αναδόχων, υποχρεωτικά:

- Αποξήλωση των παλαιών κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικό κι εξωτερικό τμήμα) κι εγκατάσταση των νέων.

- Αποξήλωση ενός επιπλέον κλιματιστικού και εγκατάσταση αποξηλωμένου κλιματιστικού.

- Όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση.

- Όλες οι λοιπές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εγκατάσταση (π.χ. ηλεκτρολογικές εργασίες, τυχόν χρήση ανυψωτικού μηχανήματος κ.ο.κ.)

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος τους και ισχύουν για δύο (2) μήνες.

- Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές ή θέτουσα όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει γραπτώς τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και αξιοπιστία της προσφοράς.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών περιγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

- Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί, μπορεί να κληθεί για να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

- Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του παρακάτω πίνακα στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Ποσότητα | Κατασκευαστής | Μοντέλο/ Κωδικός Κατασκευαστή | Τιμή Μονάδας | Καθαρή αξία |
| 1 | Κλιματιστικό μηχάνημα Split Inverter 18.000 btu | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Κλιματιστικό μηχάνημα Split Inverter 24.000 btu | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης | 3 |  |  |  |  |
| ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |

# Text boxes

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Μανδηλαρά 23 |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 41222 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Μ. Μαστορογιάννη Β. Μπουγά |
| Τηλέφωνο: | 2410 539 212 2410 539 210 (εσωτ. 124) |
| Fax: e-mail: | 2410 539219 mail@thess.pde.sch.gr |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης