Λάρισα  	30/6/2020

Αρ. Πρ.:		6504

ΘΕΜΑ :	«Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πρόκειται να προβεί στην αναζήτηση οικονομικής προσφοράς  για την προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού. Κατόπιν των ανωτέρω, σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να μας ενημερώσετε μέσω οικονομικής προσφοράς.

Η κλειστή γραπτή προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, (υπόψη Επιτροπής Διαχείρισης), είτε αυτοπροσώπως, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr είτε με ταχυδρομείο στη Δ/νση: Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος.

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’) περί Δημόσιου Λογιστικού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης) και η σχετική δαπάνη έχει προβλεφθεί στον Φ/ΕΦ 1019-206-9900700, ΑΛΕ: 3120389001.

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για τη διάθεση καθώς και τον χρόνο παράδοσης

β) την πιο οικονομική προσφορά με βάση την τιμή

γ) τη συμμόρφωση προς όλους τους τεχνικούς όρους και τεχνικές προδιαγραφές

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή.

- Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης ή με αίρεση ή μη σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές ή θέτουσα όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί να παράσχει γραπτώς τις απαιτούμενες διευκρινήσεις για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και αξιοπιστία της προσφοράς.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών περιγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

- Στην τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς, εγκατάστασης και εκπαίδευσης των χειριστών .

- Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι καλούνται να καταθέσουν συμπληρωμένα

(Ι) Όλα τα έντυπα της τεχνικής προσφοράς.

(ΙΙ) Το έντυπο οικονομικής προσφοράς.

Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή των παρακάτω πινάκων στους οποίους πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες:

| Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ |
| --- |
| Πλήθος Συσκευών | 1 (ΤΕΜ) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Η συσκευή να είναι τύπου Proximity (προσέγγισης) και να έχει δυνατότητα ανάγνωσης της κάρτας από ελάχιστη απόσταση 8 εκατοστών και σε χρόνο μικρότερο του ενός (1) δευτερολέπτου. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Εσωτερική μνήμη με δυνατότητα καταχώρησης τουλάχιστον 8.000 εγγραφών (καταγραφές Εισόδου-Εξόδου) και τουλάχιστον 1000 καρτών προσωπικού. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Το τερματικό να φέρει ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών EM 125KHz, ενώ εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής του τερματικού με αναγνώστη καρτών MiFARE ή με HID. | ΝΑΙ |  |
| 4 | Να συνδέεται σε δίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου WiFi, Etherthnet (10/100 Mbps) μέσω standard θύρας RJ-45 μέσω καλωδίου UTP/FTP, και να είναι διαχειρίσιμη μέσω δικτύου (με δυνατότητα HTTPS) και μέσω USB. | ΝΑΙ |  |
| 5 | Τo τερματικό ωρομέτρησης να έχει ευανάγνωστη οθόνη τύπου LCD ή LED στην οποία να εμφανίζεται η ώρα ή άλλες χρήσιμες πληροφορίες και μηνύματα, και η ώρα να ρυθμίζεται αυτόματα μέσω δικτύου από κεντρικό εξυπηρετητή (NTP server επιλογής μας). | ΝΑΙ |  |
| 6 | Το τερματικό ωρομέτρησης σε περίπτωση προβλήματος δικτύου και επικοινωνίας με τον εξυπηρετητή να κρατά τις αναγνώσεις των καρτών (τουλάχιστον 50.000 καταγραφές) στην εσωτερική τους μνήμη έως ότου αποκατασταθεί η επικοινωνία. | ΝΑΙ |  |
| 7 | Το τερματικό ωρομέτρησης να τροφοδοτείται με ρεύμα 5 ή 9- 12 Volt DC και να διαθέτει κατάλληλο τροφοδοτικό για σύνδεση στο δίκτυο εναλλακτικού ρεύματος τάσης 220V AC. Η τροφοδοσία του τερματικού να γίνεται μέσω Power over Ethernet τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |
| 8 | Να παρέχεται η δυνατότητα ανάκτησης όλων των καταχωρημένων εγγραφών στη μνήμη του καταγραφικού παρουσίας ακόμη και εάν αυτές έχουν ήδη μεταφερθεί μέσω του δικτύου στη βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα η καταχώρηση και δυνατότητα ανάκτησης των εγγραφών από τη μνήμη του καταγραφικού (ακόμη και αυτών που έχουν αναγνωσθεί) να γίνεται με μέθοδο FIFO (First In-First Out) δίνοντας τη δυνατότητα επανάκτησης ανά πάσα στιγμή των τελευταίων τουλάχιστον 50.000 εγγραφών (κινήσεις Εισόδου-Εξόδου) από τη μνήμη του καταγραφικού. | ΝΑΙ |  |
| 9 | H τερματική συσκευή ωρομέτρησης να διαθέτει πιστοποιητικό CE. Η επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του λογισμικού να πραγματοποιείται μέσω ασφαλών συνδέσεων (π.χ. HTTPS). Με την προσφορά να κατατεθεί και το σχετικό πιστοποιητικό CE. | ΝΑΙ |  |

| Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ |
| --- |
| Πλήθος ταυτότητας – καρτών εργαζομένων | 100 (ΤΕΜ) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Οι κάρτες θα πρέπει να είναι πλαστικές, τύπου και διαστάσεων έως το μέγεθος πιστωτικής κάρτας, σύμφωνες με τα διεθνή πρότυπα και τεχνολογίας Proximity (Κάρτες Προσέγγισης), read only (μόνο ανάγνωσης), low frequency (125 KHz). | ΝΑΙ |  |
| 2 | Οι κάρτες θα έχουν ενσωματωμένο μονοσήμαντο σταθερό κωδικό σε passive tag και εκτυπωμένο στην μία πλευρά. | ΝΑΙ |  |

| Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
| --- |
| Πλήθος αδειών λογισμικού | 1 (ΤΕΜ) | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Το βασικό λογισμικό να είναι στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Το κάθε υποσύστημα θα πρέπει να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέσω τυπικών τεχνολογιών Δικτύων/διαδικτύου, και ως προς τη διεπαφή του με τον απλό χρήστη, αλλά και ως προς τη διεπαφή του με τον διαχειριστή αυτού. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Διαδικασίες παραμετροποίησής εξαγωγής και εκτύπωσης μέρους ή όλων των δεδομένων σε κοινούς μορφότυπους αρχείων (excel, csv, pdf). | ΝΑΙ |  |
| 4 | Δυνατότητα διασύνδεσης με εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού και Μισθοδοσίας (ΔΙΑΣ του Ελληνικού Δημοσίου). Το SDK να διατίθεται ελεύθερα. | ΝΑΙ |  |
| 5 | Να λειτουργεί με Βάση Δεδομένων MS Access ή MS SQL Server με δυνατότητα λειτουργίας και με την έκδοση Microsoft SQL Server Express Edition, και να προσφέρει ισχυρά χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία θα πιστοποιούνται μέσω εγγράφων που θα υποβληθούν. | ΝΑΙ |  |
| 6 | Διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων με διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup). | ΝΑΙ |  |
| 7 | Παροχή μηχανισμών εξακρίβωσης της ταυτότητας του χρήστη (authentication), και παροχή μηχανισμών καταγραφής της ταυτότητας του χρήστη και των ενεργειών του σε μη προσβάσιμο από τρίτους μέσο (auditing) | ΝΑΙ |  |
| 8 | Διαχείριση περιορισμών και δικαιωμάτων για όλους τους υπάρχοντες ρόλους (authorization) της εφαρμογής έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ρόλος μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις επιτρεπόμενες περιοχές. | ΝΑΙ |  |
| 9 | Κατά τον σχεδιασμό και την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να υποβάλλει εγγράφως βεβαίωση που να αναφέρεται ποια χαρακτηριστικά του συστήματος καλύπτουν την ασφάλεια (φυσική και ηλεκτρονική) της υποδομής. Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της ασφάλειας, της ιδιωτικότητας και της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας και να συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και τις σχετικές οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρείται η αρχή αποθήκευσης της ελάχιστης ποσότητας δεδομένων για τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται κατά τη λειτουργία του. | ΝΑΙ |  |

| Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| --- |
|  | Περιγραφή Δυνατοτήτων | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Διαχείριση παρουσιών προσωπικού, ωρομέτρηση. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Αποθήκευση των ελαχίστων (κατά το δυνατό) προσωπικών στοιχείων του προσωπικού που αφορούν και τα αντίστοιχα υπηρεσιακά στοιχεία. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού διαφορετικών ημερήσιων η εβδομαδιαίων ωραρίων, για εργαζόμενους που εργάζονται με σταθερό ωράριο όλη την εβδομάδα. | ΝΑΙ |  |
| 4 | Για κάθε ωράριο θα μπορεί να καθορίζεται από τον διαχειριστή η ώρα έναρξης και λήξης, η ελαστικότητα, η διάρκεια του διαλείμματος κλπ. | ΝΑΙ |  |
| 5 | Δυνατότητα καθορισμού μηνιαίου προγράμματος εργασίας ανά εργαζόμενο, για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανονικότητα ωραρίου (π.χ. εργαζόμενοι με σύστημα βαρδιών και ρεπό). | ΝΑΙ |  |
| 6 | Είδος Βάρδιας (Πρωινή, Απογευματινή, Νυκτερινή), Υπολογισμός εργασίας Κυριακής, Υπολογισμός εργασίας σε Ρεπό, Δυνατότητα τροποποίησης - συμπλήρωσης του προγράμματος εργασίας. | ΝΑΙ |  |
| 7 | Εκτυπώσεις προγράμματος εργασίας ανά ημέρα, ανά εργαζόμενο, ανά Τμήμα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. | ΝΑΙ |  |
| 8 | Αυτόματη Ενημέρωση κινήσεων από τα ρολόγια καταγραφής. | ΝΑΙ |  |
| 9 | Διάρκεια ωραρίου παρουσιολόγιο - απουσιολόγιο για το σύνολο εργαζομένων που θα πρέπει να είναι παρόντες βάσει προγραμματισμού. | ΝΑΙ |  |
| 10 | Διαχείριση διευθέτησης χρόνου εργασίας, σταθερού και ελαστικού ωραρίου. | ΝΑΙ |  |
| 11 | Εκτύπωση παρουσιολογίων & καταστάσεων ελέγχου, ημερήσια κατάσταση απουσιών, μηνιαία καρτέλα απασχόλησης ανά εργαζόμενο. | ΝΑΙ |  |
| 12 | Δυνατότητα καταγραφής ενδιάμεσων εξόδων και εισόδων από την υπηρεσία. | ΝΑΙ |  |

| Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| --- |
|  | Περιγραφή Δυνατοτήτων | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση Εφαρμογής, έλεγχος καλής λειτουργίας της εφαρμογής. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Εκπαίδευση Διαχειριστών συνολικής διάρκειας 8 ωρών σε δύο συνεδρίες. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Τεκμηρίωση Εφαρμογής: Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παράσχει πλήρη και αναλυτική τεκμηρίωση για την εφαρμογή που θα εγκαταστήσει σε κατάλληλα ηλεκτρονικά εγχειρίδια. | ΝΑΙ |  |

| ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
| --- |
|  | Περιγραφή Δυνατοτήτων | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) |
| 1 | Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας των δύο (2) ετών ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs, patches) και τυχόν άλλων προβλημάτων. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Πλήρη υποστήριξη του λογισμικού με παροχή τεχνικής υποστήριξης, δυνατότητα αναφοράς σφαλμάτων και παροχής διορθώσεων, καθώς και ενημέρωση των πακέτων λογισμικών της εφαρμογής σύμφωνα με τις νεότερες εκδόσεις τους κατά τη διάρκεια δωρεάν εγγύησης και δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης. | ΝΑΙ |  |
| 3 | Αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα λογισμικού για το διάστημα εγγύησης (δυσλειτουργίες-προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος τηλεφωνική υποστήριξη και παροχή πληροφοριών, ή επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση. | ΝΑΙ |  |
| 4 | Μετά τη λήξη της περιόδου δωρεάν εγγύησης συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον του ζητηθεί να προσχωρήσει σε συνέχιση της προσφερόμενης υποστήριξης μέσω ετησίου συμβολαίου υποστήριξης - συντήρησης και αναβάθμισης της εφαρμογής σε τυχόν νεότερες εκδόσεις του λογισμικού του συστήματος (releases & versions) ενσωματώνοντας τις όποιες ανάγκες προκύπτουν. | ΝΑΙ |  |

(ΙΙ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική  προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του παρακάτω πίνακα στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Ποσότητα | Κατασκευαστής | Μοντέλο/ Κωδικός Κατασκευαστή | Τιμή Μονάδας | Καθαρή αξία |
| 1 | Τερματική ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης καρτών | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Κάρτες παρουσίας | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Λογισμικό | 1 |  |  |  |  |
| ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |

# Text boxes

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Μανδηλαρά 23 |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 41222 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Χ. Πρασσάς (για τεχνικές προδιαγραφές) Μ. Μαστορογιάννη (για οικονομική προσφορά) Β. Μπουγά (για οικονομική προσφορά) |
| Τηλέφωνο: | 2410 539 226 (για τεχνικές προδιαγραφές) 2410 539 213 (για οικονομική προσφορά) 2410 539 210 (εσωτ. 124) (για οικονομική προσφορά) |
| Fax: e-mail: | 2410 539219 mail@thess.pde.sch.gr |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης