Λάρισα  	18/09 /2019

Αρ. Πρ.:		12018

ΘΕΜΑ :	«Πρώτη Πρόσκληση για Οικονομική Προσφορά Προμήθειας κλιματιστικών μονάδων τοίχου»

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), να καταθέσετε προσφορά για τα παρακάτω είδη που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσης.

Η προσφορά θα κατατεθεί γραπτώς μέχρι την Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 11:00 στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος (υπόψη κ. Ν. Γεωργίου, κ. Μ. Μαστορογιάννη), είτε αυτοπροσώπως, είτε στο τηλεομοιότυπο 2410 539219 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail@thess.pde.sch.gr.

H απευθείας ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄):

α) τη δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης για τη διάθεσή τους καθώς και τον χρόνο παράδοσης τους,

β) την πιο οικονομική προσφορά ανάμεσα σε ποιοτικώς συγκρίσιμα κριτήρια και χαρακτηριστικά,

γ) τη συμμόρφωση ως προς τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και τους Ειδικούς Όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Η εξόφληση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 περί Δημόσιου Λογιστικού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Λάρισας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ανάδοχος (αρ. ΙΒΑΝ-Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια κλιματιστικά μηχανήματα θα είναι προϊόντα, αναγνωρίσιμης εταιρείας, στιβαρής κατασκευής και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  Δύο (2) τεμάχια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| Α/Α | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Τύπος κλιματιστικού SPLIT INVERTER | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ψυκτική απόδοση 24.000 btu | ΝΑΙ |  |
| 3 | Ισχύς θέρμανσης < 23800 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ισχύς ψύξης < 20400 btu | ΝΑΙ |  |
| 4 | Ενεργειακή κλάση Α++ στη ψύξη, Α+ στη θέρμανση | ΝΑΙ |  |
| 5 | Τάση λειτουργίας 220 V, AV/50Hz | ΝΑΙ |  |
| 6 | Ψυκτικοί σωλήνες | ΝΑΙ |  |
| 7 | Γείωση μεταλλικών μερών | ΝΑΙ |  |
| 8 | Ασύρματο χειριστήριο | ΝΑΙ |  |
| 9 | Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών | ΝΑΙ |  |
| 10 | Χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης άμεσα | ΝΑΙ |  |

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Θα γίνει αποξήλωση του παλαιού κλιματιστικού (εσωτερικό κι εξωτερικό) κι εγκατάσταση του νέου (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

- Η τιμή της εγκατάστασης όσο και όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν συμπεριλαμβάνονται στη συνολική τιμή.

- Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να τα παρέχει.

- Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

- Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα για ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψή της με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών περιγραφών. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία οικονομική απαίτηση σε τέτοια περίπτωση.

- Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

- Θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ αναδόχου και αναθέτουσας αρχής.

- Η προσφορά θα συνοδεύεται από φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να υποβληθεί με τη μορφή του παρακάτω πίνακα στον οποίο πρέπει να συμπληρωθούν όλες οι σχετικές στήλες:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α/α | Περιγραφή | Ποσότητα | Κατασκευαστής | Μοντέλο/ Κωδικός Κατασκευαστή | Τιμή Μονάδας | Καθαρή αξία |
| 1 | Κλιματιστικό μηχάνημα Split Inverter και εργασίες αποξήλωσης - εγκατάστασης | 2 |  |  |  |  |
| ΦΠΑ |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ |  |

# Text boxes

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Περιφερειακός Δ/ντής Α/θμιας &

Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

---

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

| Ταχ. Δ/νση: | Μανδηλαρά 23 |
| --- | --- |
| Ταχ. Κώδικας: | 41222 Λάρισα |
| Πληροφορίες: | Μ. Μαστορογιάννη Ν.Γεωργίου |
| Τηλέφωνο: | 2410 539212-15 |
| Fax: e-mail: | 2410 539219 mail@thess.pde.sch.gr |